## Slide 1: RT030 - Sistema de Controlo de Pressão de Ar
Trabalho Laboratorial 2 – Sistemas e Controlo
Rafael Morgado 104277

## Slide 2: Função “RT030_RegisterPressure”

## Slide 3: 1. Análise do sistema RT030 em malha aberta
Pressão inicial = 0.8 bar
Voltagem inicial = 4.5 V

## Slide 4: 1.1 Cálculo da constante de tempo (tau)

## Slide 5: 2. Análise do sistema RT030 em malha aberta
Recebe valor de K
Calcula o erro através do valor pretendido(x) e do valor medido (y)
Calcula a tensão através do erro e do K
Aplica essa tensão ao compressor e regista os valores
Esvaziamento da câmara

## Slide 6: Função “RT030_MalhaFechada”

## Slide 7: 2.1 Evolução da pressão para diferentes valores de k
K = [10, 40, 70, 100]

## Slide 8: 2.1 Evolução da Tensão para diferentes valores de k

## Slide 9: 2.2 Resposta do sistema em função do valor de k
Para valores da Pressão:
Para valores de k mais elevado concluímos que o sistema chega a um valor mais aproximado da pressão pretendida, neste caso 0,6 bar.
Para valores da Tensão:
Para valores de k mais elevado irá ocorrer uma variância mais brusca dos valores medidos da tensão.